Wykonanie bram i furtek kutych, drzwiczek i krzyża

Zakres robót do wykonania zgodnie z n/w Projektem

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

INWESTOR: Parafia Rzymsko-Katolicka pod wezwaniem Św. Marii Magdaleny w Tarnobrzegu ul. Mickiewicza 93    39-400 Tarnobrzeg

TEMAT OPRACOWANIA: RENOWACJA OGRODZENIA PRZY KOŚCIELE POD WEZWANIEM ŚW. MARII MAGDALENY

Zakres robót dla etapu I

- Wykonanie i montaż bram i furtek stalowych, kutych  zgodnie z rysunkiem A08 według podanych wzorów w projekcie. Malowanie dwukrotne.

Ilość:

Bramy: 4,00x1,70m – szt. 1

2,80x1,70m – szt. 1

Furtki:  1,15x1,70m  - szt. 2

0,90x1,70m   szt. 1

- Wykonanie drzwiczek stalowych kutych 45x77cm z daszkiem wg. rysunku A05.    Malowanie dwukrotne.   – szt 2

- Wykonanie krzyża, stalowy kuty, wysokość 60 cm  wg. rysunku A05.    Malowanie dwukrotne.   – szt 2